| ООО «Атон-Нск» Принято. На заседании Педагогического совета. «____»____________________201_г..; УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор ООО «Атон-Нск» ____________________А.В.Забелин «_____» ______________201_ г. Приказ №____от ___________201_г... |  |
| --- | --- |

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

«Нормы и правила работы в электроустановках потребителей электрической энергии»

г.Новосибирск

2021 г.

Программа дополнительного профессионального образования, повышения квалификации "Нормы и правила работы в электроустановках потребителей электрической энергии" составлена с учетом требований «Правил устройства электроустановок» изд.6, 7, с дополнениями и изменениями, «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Межотраслевых правил по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок», «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках», «Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на энергоустановках и опасных производственных объектах», «Правил пожарной безопасности в Российской Федерации» ППБ 01-03 и др. действующих Правил, инструкций и ГОСТов и включает в себя изучение следующих вопросов: организация электрохозяйства, устройство электроустановок, эксплуатация электроустановок потребителей, способы и средства защиты в электроустановках, учет электроэнергии и энергосбережение, обеспечение безопасности в электроустановках, оказание первой помощи пострадавшим.

Цель реализации программы:  является получение новых знаний в области обеспечения безопасности эксплуатации и организации работ в электроустановках потребителей электрической энергии для электротехнического и электротехнологического персонала, обслуживающего электроустановки.

Планируемые результаты обучения

Перечень профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации:  обучающиеся имеют представления в области обеспечения безопасности эксплуатации и организации работ в электроустановках потребителей электрической энергии.

В результате  освоения программы слушатель должен углубить имеющиеся навыки, направленные на обеспечения безопасности эксплуатации и организации работ в электроустановках потребителей электрической энергии для электротехнического и электротехнологического персонала, обслуживающего электроустановки

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие знания и умения:
слушатель должен знать:
-правила устройства и принципы работы электроустановок и их оборудования;
- иметь представление об опасности электрического тока, опасности приближения к токоведущим частям;
- правил безопасности и требований охраны труда при эксплуатации электроустановок до 1000 В;
- правила и приемы оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве;
- нормативную документацию по электробезопасности в установках до 1000 В.
слушатель должен уметь:
- пользоваться нормативно-правовой и нормативно-технической документацией по устройству и эксплуатации электроустановок и оборудования;
- практически использовать полученные технические знания по устройству электроустановок и их оборудования;
- пользоваться средствами индивидуальной защиты при работе на электроустановках и оборудовании;
- оказывать первую помощь при несчастных случаях на производстве;

Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими профессиональными компетенциями:
в области производственно-технологической деятельности:
- способностью составлять и оформлять типовую техническую документацию; 
- способностью использовать правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда.

Содержание программы

Учебный план

программы дополнительного профессионального образования, повышения квалификации "Нормы и правила работы в электроустановках потребителей электрической энергии»

Категория слушателей: руководители, специалисты и сотрудники, работающие с электроустановками и ответственные за них.

Форма обучения: очная,  очно-заочная, дистанционная

Срок обучения: 72 часов.

| № п/п | Название темы | Всего часов | Лекции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Введение | 2 | 2 |
| 2. | Организация электрохозяйства. | 8 | 8 |
| 3. | Устройство электроустановок. | 10 | 10 |
| 4. | Эксплуатация электроустановок потребителей. | 6 | 6 |
| 5. | Способы и средства защиты в электроустановках | 6 | 6 |
| 6. | Учет электроэнергии и энергосбережение. | 8 | 8 |
| 7. | Обеспечение безопасности в электроустановках. | 16 | 16 |
| 8. | Оказание первой помощи пострадавшим. | 8 | 8 |
| 9. | Консультация | 4 | - |
| 10. | Промежуточная аттестация (форма проведения – собеседование) | 2 | - |
| 11. | Итоговая аттестация (экзамен) | 2 | - |
|  | Итого | 72 | 72 |

Тематический план

Введение.

Задачи, функции и структура Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Взаимоотношения органов Ростехнадзора и потребителей электроэнергии. Содержание дисциплины. Последовательность изложения материала. Методические рекомендации по изучению дисциплины и подготовке к проверке знаний норм и правил работы в электроустановках.

Раздел 1. Организация электрохозяйства.

1.1. Подготовка электротехнического персонала к эксплуатации электроустановок.

Электротехнический и электротехнологический персонал. Неэлектротехнологический персонал. Порядок и периодичность присвоения группы I.

Аттестация руководителя Потребителя (главного инженера, технического директора).

Обязательные формы работы с различными категориями работников:

-с административно-техническим персоналом;

-с оперативным и оперативно-ремонтным персоналом;

-с ремонтным персоналом.

Цели, порядок проведения и продолжительность стажировки и дублирования.

Причины, периодичность и порядок проведения проверок знаний: первичной и периодической (очередной и внеочередной).

Аттестация ответственного за электрохозяйство, заместителя ответственного за электрохозяйство, специалиста по охране труда, председателя и членов комиссии для проведения проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организации Потребителя. Требования к оформлению результатов проверки знаний.

1.2. Организация электрохозяйства.

Управление электрохозяйством, цели и задачи системы управления электрохозяйством. Учет показаний работы оборудования.

Оперативное управление: задачи, организация, структура. Порядок выполнения переключений в электроустановках; сложные переключения, программы, бланки переключений. АСУП, АСУЭ.

Оперативная документация: состав и сроки просмотра.

Техническое обслуживание, ремонт, модернизация и реконструкция.

Обеспечение безопасности природоохранных требований.

Перечни технической документации: периодичность пересмотра, состав.

Оборудование и оснащение рабочих мест.

Раздел 2. Устройство электроустановок.

2.1. Основные положения электротехники.

Электрические цепи постоянного тока. Классификация электрических цепей. Распределение потенциала в электрической цепи. Источники электроэнергии. Закон Ома. Законы Кирхгофа и их применение. Методы расчёта и свойства электрических цепей.

Электрические цепи переменного тока. Представление синусоидальных функции в различных формах. Электрические элементы и параметры электрических цепей. Мощность цепи. Трехфазные цепи. Многофазные источники питания. Параметры трехфазной электрической цепи. Баланс мощностей. Разветвлённые электрические цепи. Вращающееся магнитное поле. Принцип действия электрических машин.

Электрические цепи несинусоидального тока. Нелинейные электрические и магнитные цепи. Симметричные составляющие трёхфазной системы. Измерения электрических величин.

2.2. Общие положения правил устройства электроустановок.

Терминология в электроэнергетике. Классификация электропомещений. Буквенно-цифровое и цветовое обозначения в электроустановках. Выбор сечений проводников в электрических сетях. Выбор электроаппаратов. Защита электрооборудования от сверхтоков и перенапряжений. Категории надежности электроустановок потребителей. Регулирование напряжения и частоты в электрических сетях. Компенсация емкостных токов и реактивной мощности. Классификация электроустановок по устройству нейтрали электрических сетей.

Заземление и защитные меры электробезопасности. Заземлители. Заземляющие проводники. Сопротивление заземляющих устройств. Характеристики систем ТN-С, ТN-S, ТN-С-S, ТТ, IТ.

2.3. Электрооборудование жилых и общественных зданий.

Электропроводка в зданиях и сооружениях. Выбор вида проводки и особенностей ее прокладки. Выполнение и защита осветительной сети. Освещение внутреннее, наружное, рекламное, аварийное и эвакуационное. Осветительная арматура и установочные аппараты. Электропроводка в чердачных помещениях.

Вводные устройства, распределительные щиты, распределительные пункты и групповые щитки. Внутреннее и силовое электрооборудование. Прокладка кабельных линий в помещениях. Электрооборудование зрелищных предприятий, клубных учреждений и спортивных сооружений. Электротермические установки. Электрооборудование лифтов и кранов.

2.4. Электрооборудование распределительных устройств подстанций и электрических сетей. Передвижные электроустановки.

Электрооборудование распределительных устройств в электропомещениях, производственных помещениях и на открытом воздухе. Открытые и закрытые распределительные устройства и подстанции. Установка электрооборудования в электропомещениях. Защита и автоматика электрических сетей, телемеханика. Вторичные цепи электроустановок.

Кабельные линии электропередачи (выбор способа прокладки, выбор кабелей). Соединения и заделки кабелей. Прокладка кабелей в земле, колодцах, туннелях, кабельных сооружениях.

Воздушные линии электропередачи. Провода и арматура. Расположение проводов на опорах. Габариты, пересечения и сближения. Прохождение ВЛ по населенной и ненаселенной местности. Охранные зоны ВЛ и КЛ. Передвижные электроустановки. Особенности подключения к передвижным электроустановкам потребителей электроэнергии. Переносные электроприёмники.

Раздел 3. Эксплуатация электроустановок потребителей.

3.1. Эксплуатация электрооборудования и электроустановок.

Техническое обслуживание, ремонт, модернизация и реконструкция электроустановок. Техническая документация на электроустановки. Формирование рабочего места ответственного за электрохозяйство. Эксплуатация силовых и измерительных трансформаторов, электрических машин, распределительных устройств, воздушных и кабельных линий электропередачи, заземляющих устройств и другого электрооборудования.

Приёмо-сдаточные испытания электроустановок. Испытательное напряжение. Порядок и нормы эксплуатационных испытаний электрооборудования, аппаратов и материалов электроустановок потребителей. Организация ремонта электрооборудования. Порядок устранения аварий в электроустановках.

3.2. Допуск электроустановок в эксплуатацию, устранение аварий и отказов в работе электроустановок.

Порядок приемки в эксплуатацию новых или реконструированных установок и пусковых комплексов. Промежуточные приемки узлов оборудования и сооружений, приемосдаточные и пусконаладочные испытания, комплексное опробование оборудования: условия, порядок и результаты проведения.

Условия подачи напряжения на электроустановки. Порядок допуска электроустановок с сезонным характером обслуживания.

Инструкция по расследованию и учёту нарушений в работе объектов энергетического хозяйства потребителей электрической энергии. Виды аварий на объектах энергетического хозяйства. Учет аварий и других нарушений нормального режима работы электроустановок. Отказы в работе электрооборудования I и II степени.

Действия ответственного за электрохозяйство при аварии на энергетических установках.

Раздел 4. Способы и средства защиты в электроустановках.

4.1. Способы защиты в электроустановках.

Применение в электроустановках надлежащей изоляции токоведущих частей. Соблюдение соответствующих расстояний до токоведущих частей. Применение ограждающих и закрывающих устройств. Выполнение блокировки аппаратов и ограждающих устройств. Обеспечение надежного и быстродействующего автоматического отключения аварийного режима электроустановок. Применение разделительных трансформаторов. Применение надлежащего напряжения в электроустановках. Использование предупреждающей сигнализации, надписей, плакатов. Применение устройств, снижающих напряженность электрических полей.

4.2. Средства защиты в электроустановках.

Использование средств защиты и приспособлений. Порядок содержания, контроля за состоянием и применения средств защиты. Требования к средствам защиты и приспособлениям. Периодичность и нормы испытаний диэлектрических средств защиты.

Раздел 5. Учет электроэнергии и энергосбережение.

5.1. Пользование электроэнергией.

Границы ответственности между потребителем и энергоснабжающей организацией. Содержание договора на пользование электроэнергией абонента с энергоснабжающей организацией; абонента с субабонентом. Условия прекращения подачи электроэнергии. Ответственность энергоснабжающей организации перед абонентом. Обязанности абонента при пользовании электроэнергией. Порядок подключения к сети личного хозяйства. Порядок ограничения при прекращения подачи электроэнергии потребителю.

5.2. Учет электроэнергии.

Показатели качества электроэнергии. Допустимы расчётный вклад потребителя в качество электроэнергии. Программа организации контроля качества электроэнергии.

Средства учёта электроэнергии, требования к ним. Установка счётчиков и электропроводки к ним. Организация эксплуатации средств учёта электроэнергии. Метрологический надзор за средствами учёта электроэнергии. Порядок расчёта за электроэнергию. Тарифы на электроэнергию, порядок их регулирования. Льготы (надбавки) по оплате за электроэнергию.

5.3. Энергосбережение.

Закон РФ "Об энергосбережении". Федеральная программа "Энергосбережение России". Показатели энергоэффективности. Возобновляемые источники энергии. Альтернативные виды топлива в программе энергосбережения.

Раздел 6. Обеспечение безопасности в электроустановках.

6.1. Охрана труда работников организаций.

Охрана труда в электроэнергетике. Основные положения. Документация по охране труда.

6.2. Основные требования безопасности при обслуживании электроустановок.

Оперативное обслуживание. Осмотры электроустановок. Порядок учета и выдачи ключей от ЭУ. Производство работ. Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ. Ответственные за безопасность проведения работ, их права и обязанности. Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения.

6.3. Порядок оформления и проведения работ в электроустановках.

Организация работ по наряду. Изменение состава бригады. Оформление перерывов, переводов бригады на другое рабочее место, закрытие наряда. Организация работ по распоряжению и в порядке текущей эксплуатации согласно перечню. Производство отключений. Предотвращение ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов. Проверка отсутствия напряжения и заземление токоведущих частей. Хранение и учёт переносных заземлений.

6.4. Меры безопасности при проведении отдельных работ в электроустановках.

Обслуживание электродвигателей. Работы на коммутационных аппаратах. Обслуживание распределительных устройств. Ремонтные работы на КЛ, ВЛ. Монтаж и эксплуатация измерительных приборов, релейной защиты и автоматики. Обеспечение безопасности при испытаниях оборудования и измерениях, работе с переносными электроприёмниками. Работа в электроустановках с применением механизмов и грузоподъемных машин. Работы в электроустановке, связанные с подъемом на высоту. Работа командированного персонала.

6.5. Пожаровзрывобезопасность в электроустановках.

Законы РФ "О пожарной безопасности". Пожароопасные зоны.

Требования к электрооборудованию в пожароопасных зонах. Причины пожаров в ЭУ. Документация по пожарной безопасности. Средства и установки пожаротушения и сигнализации. Организация противопожарной защиты электроустановок на предприятии.

Электроустановки во взрывоопасных зонах. Обеспечение экологической безопасности в электроустановках. Электросварочное оборудование и его эксплуатация. Требования к аккумуляторным установкам. Эксплуатация химических источников тока. Классификация молниезащиты, требования к ее выполнению. Опасное воздействие молнии. Защитное действие и зоны защиты молниеотводов. Эксплуатация средств и устройств молниезащиты.

Раздел 7. Оказание первой помощи пострадавшим.

7.1. Действие электрического тока и электромагнитных полей на организм человека.

Особенности действия тока и электромагнитных полей на человека. Электрическое сопротивление тела человека. Зависимость сопротивления тела человека от внешних факторов и состояния организма. Клиническая и биологическая смерть человека. Влияние параметров электрической цепи (пути прохождения тока и других факторов) на исход поражения человека. Нормированные значения тока, напряжения и частоты при оценке исхода поражения человека.

Виды электротравм. Местные электротравмы и электрические удары. Анализ электротравматизма на предприятиях и в организациях. Психология безопасности.

Воздействие на человека напряжения прикосновения, шага и статического электричества.

7.2. Первая помощь пострадавшим при несчастных случаях.

Основные условия успеха при оказании первой помощи. Последовательность оказания первой помощи. Освобождение от действия электрического тока. Оценка состояния пострадавшего. Действия с пострадавшим, находящимся в бессознательном состоянии. Транспортировка пострадавшего. Способы оживления организма при клинической смерти. Первая помощь при ранении, тепловых и химических ожогах, отравлении газами и в других случаях. Система организации оказания помощи пострадавшим в учреждениях с производственными помещениями. Комплектование, хранение и пользование аптечками на рабочих местах в электроустановках.

Календарный учебный график

| №п/п | Наименование курсов обучения | 1н | 2н | 3н |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Теоретическое обучение | V | V |  |
| 2. | Практические занятия | V | V | V |
| 3. | Промежуточная аттестация |  |  | V |
|  | Итоговая аттестация |  |  | V |

Материально-технические условия реализации программы

Организация образовательного процесса по программы дополнительного профессионального образования, повышения квалификации "Нормы и правила работы в электроустановках потребителей электрической энергии» регламентируется учебным планом и расписанием занятий, которые разрабатываются и утверждаются ООО «Атон-Нск».

Расписание занятий формируется с учетом формы  обучения, основных видов учебной деятельности, предусмотренных программой.

Учебные занятия проводятся в аудитории, оснащенной техническими средствами: компьютерный мультимедийный проектор для презентаций учебного материала, интерактивная доска, высокоскоростное соединение с сетью Интернет.

Учебные занятия проходят в виде лекций и практических занятий. Лекционные занятия проводятся в виде лекции-беседы с применением различных методов активизации деятельности слушателей. Практические занятия организуются в малых группах, парами или фронтально. При проведении практических занятий используется: раздаточный дидактический материал; нормативно-правовая документация по теме курсов; видео- сопровождение практических заданий для слушателей. Комплекты схематических обозначений, ситуационных планов и схем.

Учебные занятия проводятся с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Форма занятий определяется в соответствии с учебным планом, используемыми образовательными технологиями и методами обучения, исходя

из необходимости обеспечения эффективного освоения соответствующего

учебного курса.

Учебно-методическое обеспечение программы

В учебном процессе используется мультимедиа и оргтехника, лекции сопровождаются тематическими  презентациями.        При обучении используются:

видеоматериалы,  комплект экзаменационных заданий в тестовой форме.

Обучение  слушателей  осуществляется с помощью обучающе-контролирующей системы «Олимпокс»

Оценка качества освоения программы

Оценка качества освоения программы осуществляется аттестационной комиссией в виде экзамена  с использования  контрольно-измерительных материалов по программе.

При успешном освоении завершении обучения слушателям выдается «УДОСТОВЕРЕНИЕ»  о повышении квалификации  по программе дополнительного профессионального образования, повышения квалификации "Нормы и правила работы в электроустановках потребителей электрической энергии».

Перечень   вопросов  для  экзамена:

| 1.Что такое защитное заземление? |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.Кто относится к электротехническому персоналу? |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Что такое работа без снятия напряжения? |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.Что такое работа со снятием напряжения? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.Что такое техническое обслуживание? |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.Что такое токоведущая часть? |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.Что называется электроустановкой? |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.Какая электроустановка называется действующей? |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.На кого распространяются МПОТ(ПБ) при ЭЭ? |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.Кто отвечает за состояние охраны труда в организации? |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.Кто имеет право единоличного осмотра электроустановок до 1000В? |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.Как проводится осмотр электроустановок? |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.Какие расстояния допустимы при приближении к обнаруженному месту замыкания на землю в электроустановках 3-35 кВ? |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.К Каковы требования к освещенности рабочих мест? каковы требования к дверям электроустановок? |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.Организация работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации? |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.Технические мероприятия, обеспечивающие безопасное проведение работ в электроустановках? |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.Порядок работы с мегаомметром? |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.Порядок работы с переносным электроинструментом |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.Кто относится к командированному персоналу? |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.На кого распространяются ПТЭЭП? |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.Кто несет персональную ответственность за нарушения в работе электроустановок? |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.Кто относится к электротехнологическому персоналу? |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.Кому присваивается группа I по электробезопасности? |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.Когда проводится стажировка? |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.Сроки проведения проверки знаний для различных категорий персонала? |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.Порядок проведения проверки знаний и оформление результатов? |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. Место нахождения схем электроснабжения? |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.Когда электродвигатели должны быть немедленно отключены? |  |  |  |  |  |  |  |

Список  литературы, рекомендуемый для изучения

1. Правила устройства электроустановок. изд.6, 7, с дополнениями и изменениями

2. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.Утв. Энергонадзором 2003г

3. Межотраслевые правила по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок, МПБЭЭ. ПОТ Р М-016-2001, РД 153-34.0-03.150-00.Мин.труда и социального развития РФ, Министерство Энергетики РФ,М.,2001г

4. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, Утв. Приказом Минэнерго России от 30 июня 2003г № 261

5. Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на энергоустановках и опасных производственных объектах, Московский институт энергобезопасности и энергосбережения, Москва 2006

6. Информационно-справочная система по электробезопасности. Законодательные, нормативно-правовые акты и другие документы. Москва, ПТФ-МИЭЭ, 2004

7. Информационно-справочная система по нормам и правилам работы в электроустановках организаций электроэнергетики, Москва, ПТФ-МИЭЭ, 2004г.

8. ГОСТ 12.1.010-76. Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность. Общие требования. Изменения (1-У1-83);

9. ГОСТ 12.1.018-93. Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования;

10. ГОСТ 12.1.041-83. Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывобезопасность горючих пылей. Общие требования. Изменения (1-Ш-89,2-Ш-91);

11. Строительные нормы и правила. Противопожарные нормы (СНиП 2.01.02-85*). Изменения (И-1-91);

12. ГОСТ 12.4.009-83. Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание. Изменения (1-Х-89);

13. Строительные нормы и правила. Электротехнические устройства (СНиП 3.05.06-85).

14. Гигиенические требования к ручным инструментам и организации работ (СанПиН 2.2.2.540-96);

15. Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию. Утверждены Минздравом СССР 04.04.73 № 1042-73;

16. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03, утв.приказом МЧС России от 18 июня 2003г № 313

17. Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной безопасности. НПБ-105-95, ГУГС МВД России 1995г

18. Строительные нормы и правила. Противопожарные нормы (СНиП 2.01.02-85*). Изменения (И-1-91)

Программу составил: Храбрых Г.А.-преподаватель ООО «Атон-Нск»